**怀化职业技术学院2023年春季开学实验室安全检查情况表**

填报部门（盖章）： 部门负责人： 检查人员： 检查日期：

| 序号 | 检查内容 | 存在的问题及薄弱环节 | 整 改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改措施 | 责任人 | 完成时间 |
| 1 | 二级学院党政负责人是否作为实验室安全工作主要领导责任人，是否成立实验室全安全工作领导小组，建立实验室安全责任体系，是否与实验室安全责任人签定安全责任书。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否建立二级学院实验室安全管理制度，包含安全检查、风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等内容； |  |  |  |  | 制度文件应有二级学院正式发文，并及时修订更新 |
| 3 | 开课前是否对全体师生进行安全常识教育培训 |  |  |  |  | 请拍照或截屏存档 |
| 4 | 本年度是否安排实验室安全责任人参加培训学习 |  |  |  |  | 年终检查培训人员的学习记录或培训证书 |
| 5 | 实验场所是否张贴安全信息牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼道是否畅通，应急疏散标识、指示灯是否完好，消防门是否正常启闭，实验室的消防设施是否完好。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验室和楼道是否存在漏水，墙壁、天花板是否存在双飞粉、瓷砖脱落等情况 |  |  |  |  |  |
| 8 | 部门所管理的教学仪器设备进行运行调试、维护，使其处于完好可用状态。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室环境进行清理、清扫。重点是门窗、地面卫生、实验室内及走廊无堆积杂物。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验室水、电设施运行状况，重点检查是否有水管破裂和用电安全隐患 |  |  |  |  |  |
| 11 | 危险化学品的实验室，应按照学校有关规定进行严格管理 |  |  |  |  | 农学园艺学院填报 |
| 12 | 实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定。生物废弃物的中转和处置是否符合规范 |  |  |  |  | 动物科技学院填报 |
| 13 | 特种设备机床的作业人员是否取得《特种设备作业人员证》，并持证上岗 |  |  |  |  | 相关教师需考取相关资质，请二级学院本年度安排。（机械与车辆工程学院填报） |
| 14 | 建立实训室台帐 |  |  |  |  | 每周填报一次 |
| 15 | 检查各种记录本是否齐全，如需补充请及时联系教务处或到教材室领取 |  |  |  |  |  |

注意：各二级学院（部）认真填报，一份交教务处，一份自留存档。